## Sheet1
N | H2S Equipment name | Serial # | Location | C/N | Certificate
1 | Fixed H2S Detector, Gas monitoring | 1026111018045 | Cellar | Cert. No:QC230730-001 | 264-DQ45-QC230730-01 Fixed Gas System.pdf
2 | Portable MultiGas Detector | KA421-8019989 | Office | Cert. No:QC230730-005 | 264-DQ45-QC230730-05 Portable MGD.pdf
3 | Portable MultiGas Detector | kA421-8020092 | Office | Cert. No:QC230730-006 | 264-DQ45-QC230730-06 Portable MGD.pdf
4 | Portable H2S Detector | G011350607 | DQ-045 Workers | Cert. No:QC230730-007 | 264-DQ45-QC230730-07 Portable H2S Detector.pdf
5 | Portable H2S Detector | G011350410 |  | Cert. No:QC230730-008 | 264-DQ45-QC230730-08 Portable H2S Detector.pdf
6 | Portable H2S Detector | G011350438 |  | Cert. No:QC230730-009 | 264-DQ45-QC230730-09 Portable H2S Detector.pdf
7 | Portable H2S Detector | G011350355 |  | Cert. No:QC230730-010 | 264-DQ45-QC230730-10 Portable H2S Detector.pdf
8 | Portable H2S Detector | G011350354 |  | Cert. No:QC230730-011 | 264-DQ45-QC230730-11 Portable H2S Detector.pdf
9 | Portable H2S Detector | G011350601 |  | Cert. No:QC230730-012 | 264-DQ45-QC230730-12 Portable H2S Detector.pdf
10 | Portable H2S Detector | G011350430 |  | Cert. No:QC230730-013 | 264-DQ45-QC230730-13 Portable H2S Detector.pdf
11 | Portable H2S Detector | G011350358 |  | Cert. No:QC230730-014 | 264-DQ45-QC230730-14 Portable H2S Detector.pdf
12 | Portable H2S Detector | G011351443 |  | Cert. No:QC230730-015 | 264-DQ45-QC230730-15 Portable H2S Detector.pdf
13 | SCBA | 588048 | DQ-045 Well site | Cert. No:QC230730-016 | 264-DQ45-QC230730-16 SCBA Inspection.pdf
14 | SCBA | 16080 |  | Cert. No:QC230730-018 | 264-DQ45-QC230730-18 SCBA Inspection.pdf
15 | SCBA | 1005112 |  | Cert. No:QC230730-019 | 264-DQ45-QC230730-19 SCBA Inspection.pdf
16 | SCBA | 588024 |  | Cert. No:QC230730-021 | 264-DQ45-QC230730-21 SCBA Inspection.pdf
17 | SCBA | 588034 |  | Cert. No:QC230730-022 | 264-DQ45-QC230730-22 SCBA Inspection.pdf
18 | SCBA | 588093 |  | Cert. No:QC230730-023 | 264-DQ45-QC230730-23 SCBA Inspection.pdf
19 | SCBA | 588078 |  | Cert. No:QC230730-024 | 264-DQ45-QC230730-24 SCBA Inspection.pdf
20 | SCBA | 588102 |  | Cert. No:QC230730-025 | 264-DQ45-QC230730-25 SCBA Inspection.pdf
21 | SCBA | 588035 |  | Cert. No:QC230730-026 | 264-DQ45-QC230730-26 SCBA Inspection.pdf
22 | SCBA | 588058 |  | Cert. No:QC230730-027 | 264-DQ45-QC230730-27 SCBA Inspection.pdf
23 | SCBA | 588042 |  | Cert. No:QC230730-028 | 264-DQ45-QC230730-28 SCBA Inspection.pdf
24 | SCBA | 588031 |  | Cert. No:QC230730-029 | 264-DQ45-QC230730-29 SCBA Inspection.pdf
25 | SCBA | 588143 |  | Cert. No:QC230730-030 | 264-DQ45-QC230730-30 SCBA Inspection.pdf
26 | SCBA | 588109 |  | Cert. No:QC230730-031 | 264-DQ45-QC230730-31 SCBA Inspection.pdf
27 | SCBA | 588044 |  | Cert. No:QC230730-032 | 264-DQ45-QC230730-32 SCBA Inspection.pdf
28 | SCBA | 588046 |  | Cert. No:QC230730-033 | 264-DQ45-QC230730-33 SCBA Inspection.pdf